## bus
| bus | Vn_kV
1 | 1 | 4.16
2 | 2 | 4.16
3 | 3 | 4.16
4 | 4 | 4.16
5 | 5 | 4.16
6 | 6 | 4.16
7 | 7 | 4.16
8 | 8 | 4.16
9 | 9 | 4.16
10 | 10 | 4.16
11 | 11 | 4.16
12 | 12 | 4.16
13 | 13 | 4.16
14 | 14 | 4.16
15 | 15 | 4.16
16 | 16 | 4.16
17 | 17 | 4.16
18 | 18 | 4.16
19 | 19 | 4.16
20 | 20 | 4.16
21 | 21 | 4.16
22 | 22 | 4.16
23 | 23 | 4.16
24 | 24 | 4.16
25 | 25 | 4.16
26 | 26 | 4.16
27 | 27 | 4.16
28 | 28 | 4.16
29 | 29 | 4.16
30 | 30 | 4.16
31 | 31 | 4.16
32 | 32 | 4.16
33 | 33 | 4.16
34 | 34 | 4.16
35 | 35 | 4.16
36 | 36 | 4.16
37 | 37 | 4.16
38 | 38 | 4.16
39 | 39 | 4.16
40 | 40 | 4.16
41 | 41 | 4.16
42 | 42 | 4.16
43 | 43 | 4.16
44 | 44 | 4.16
45 | 45 | 4.16
46 | 46 | 4.16
47 | 47 | 4.16
48 | 48 | 4.16
49 | 49 | 4.16
50 | 50 | 4.16
51 | 51 | 4.16
52 | 52 | 4.16
53 | 53 | 4.16
54 | 54 | 4.16
55 | 55 | 4.16
56 | 56 | 4.16

## load
bus | p_mw | q_mvar | Network | MW-MVAr | Sbase =1MVA
1 | 0.16 | 0.08 | DN | 1.92 | X
2 | 0.02 | 0.01 | DN | 3.49 | R
3 | 0.12 | 0.06 | DN
4 | 0.1 | 0.05 | DN
5 | 0.04 | 0.02 | DN
6 | 0.04 | 0.02 | DN
7 | 0 | 0 | DN
8 | 0.02 | 0.01 | DN
9 | 0.02 | 0.01 | DN
10 | 0.04 | 0.02 | DN
11 | 0.02 | 0.01 | DN
12 | 0.04 | 0.02 | DN
13 | 0.04 | 0.02 | DN
14 | 0.075 | 0.035 | DN
15 | 0.14 | 0.1 | DN
16 | 0.075 | 0.035 | DN
17 | 0.12 | 0.06 | DN
18 | 0.12 | 0.06 | DN
19 | 0.245 | 0.18 | DN
20 | 0.04 | 0.02 | DN
21 | 0 | 0 | DN
22 | 0.04 | 0.02 | DN
23 | 0.04 | 0.02 | DN
24 | 0.06 | 0.03 | DN
25 | 0.04 | 0.02 | DN
26 | 0.02 | 0.01 | DN
27 | 0.02 | 0.01 | DN
28 | 0.08 | 0.04 | DN
29 | 0.04 | 0.02 | DN
30 | 0.04 | 0.02 | DN
31 | 0.04 | 0.02 | DN
32 | 0.04 | 0.02 | DN
33 | 0 | 0 | DN
34 | 0.04 | 0.02 | DN
35 | 0.04 | 0.02 | DN
36 | 0.04 | 0.02 | DN
37 | 0.1 | 0.05 | DN
38 | 0.08 | 0.04 | DN
39 | 0.14 | 0.07 | DN
40 | 0.08 | 0.04 | DN
41 | 0.04 | 0.02 | DN
42 | 0.04 | 0.02 | DN
43 | 0.08 | 0.04 | DN
44 | 0.04 | 0.02 | DN
45 | 0.04 | 0.02 | DN
46 | 0.04 | 0.02 | DN
47 | 0.12 | 0.06 | DN
48 | 0.02 | 0.01 | DN
49 | 0.06 | 0.03 | DN
50 | 0.04 | 0.02 | DN
51 | 0.105 | 0.075 | DN
52 | 0.21 | 0.15 | DN
53 | 0.14 | 0.095 | DN
54 | 0.04 | 0.02 | DN
55 | 0.02 | 0.01 | DN
56 | 0 | 0 | DN

## edges
idx | from_bus | to_bus | R_pu | X_pu | FlowMax
1 | 56 | 1 | 0.0013399 | 0.0027451 | 2
2 | 1 | 2 | 0.0010049 | 0.0020588 | 2
3 | 2 | 3 | 0.00066993 | 0.0013725 | 2
4 | 3 | 4 | 0.0010049 | 0.0020588 | 2
5 | 4 | 5 | 0.0013399 | 0.0027451 | 2
6 | 5 | 6 | 0.00066993 | 0.0013725 | 2
7 | 6 | 7 | 0.00041871 | 0.00085784 | 2
8 | 7 | 8 | 0.00092116 | 0.0018872 | 2
9 | 8 | 9 | 0.00092116 | 0.0018872 | 2
10 | 7 | 10 | 0.0011724 | 0.0024019 | 2 | g
11 | 10 | 11 | 0.0025122 | 0.005147 | 2
12 | 11 | 12 | 0.002775 | 0.0013221 | 2
13 | 12 | 13 | 0.0019425 | 0.00092549 | 2
14 | 13 | 14 | 0.0038849 | 0.001851 | 2
15 | 14 | 15 | 0.0047174 | 0.0022476 | 2
16 | 15 | 16 | 0.0036074 | 0.0017188 | 2
17 | 11 | 17 | 0.0011724 | 0.0024019 | 2
18 | 17 | 18 | 0.00092116 | 0.0018872 | 2
19 | 18 | 19 | 0.00066993 | 0.0013725 | 2
20 | 19 | 20 | 0.0013399 | 0.0027451 | 2
21 | 20 | 21 | 0.00033497 | 0.00068627 | 2
22 | 21 | 22 | 0.00075367 | 0.0015441 | 2
23 | 21 | 23 | 0.0015911 | 0.0032598 | 2
24 | 23 | 24 | 0.0015911 | 0.0032598 | 2
25 | 24 | 25 | 0.00083741 | 0.0017157 | 2
26 | 25 | 26 | 0.00083741 | 0.0017157 | 2
27 | 19 | 27 | 0.0023448 | 0.0048039 | 2
28 | 27 | 28 | 0.0015073 | 0.0030882 | 2
29 | 28 | 29 | 0.00092116 | 0.0018872 | 2
30 | 29 | 30 | 0.00075367 | 0.0015441 | 2
31 | 30 | 31 | 0.00075367 | 0.0015441 | 2
32 | 31 | 32 | 0.0010049 | 0.0020588 | 2
33 | 17 | 33 | 0.00083741 | 0.0017157 | 2
34 | 33 | 34 | 0.00092116 | 0.0018872 | 2
35 | 34 | 35 | 0.0018423 | 0.0037745 | 2
36 | 35 | 36 | 0.0010049 | 0.0020588 | 2
37 | 33 | 37 | 0.00083741 | 0.0017157 | 2
38 | 37 | 38 | 0.00092116 | 0.0018872 | 2
39 | 38 | 39 | 0.0010886 | 0.0022304 | 2
40 | 4 | 40 | 0.0027635 | 0.0056617 | 2
41 | 40 | 41 | 0.0010049 | 0.0020588 | 2
42 | 41 | 42 | 0.00083741 | 0.0017157 | 2
43 | 42 | 43 | 0.00092116 | 0.0018872 | 2
44 | 43 | 44 | 0.00066993 | 0.0013725 | 2
45 | 44 | 45 | 0.0010049 | 0.0020588 | 2
46 | 45 | 46 | 0.0011724 | 0.0024019 | 2
47 | 40 | 47 | 0.0012561 | 0.0025735 | 2
48 | 47 | 48 | 0.00083741 | 0.0017157 | 2
49 | 48 | 49 | 0.00083741 | 0.0017157 | 2
50 | 49 | 50 | 0.00066993 | 0.0013725 | 2
51 | 50 | 51 | 0.00083741 | 0.0017157 | 2
52 | 51 | 52 | 0.00050245 | 0.0010294 | 2
53 | 51 | 53 | 0.00083741 | 0.0017157 | 2
54 | 53 | 54 | 0.00083741 | 0.0017157 | 2
55 | 54 | 55 | 0.00083741 | 0.0017157 | 2

## gen
bus | p_mw | Qg | QRmax | QRmin | vm_pu
56 | 0 | 0 | 200 | -200 | 1
15 | 0 | 0 | 200 | -200 | 1
51 | 0 | 0 | 200 | -200 | 1

## Downward
Bus | PD | QD
56 | 10 | 200
15 | 10 | 200
51 | 10 | 200

## Upward
Bus | name | MinQ | MaxQ | PU
56 | 56 | 0 | 200 | 29
15 | 15 | 0 | 200 | 30
51 | 51 | 0 | 200 | 31

## ext_grid
| bus | vm_pu | va_degree
0 | 56 | 1 | 0

## notes
pricing is arbitrary |  | in the original file I think it is €/hr
56 Nodes | 55 Edges
4.16kV
Sbase = 1MVA