## bus
| bus | Vn_kV
1 | 100 | 132
2 | 301 | 33
3 | 302 | 33
4 | 303 | 33
5 | 304 | 33
6 | 305 | 33
7 | 306 | 33
8 | 307 | 33
9 | 308 | 33
10 | 309 | 33
11 | 310 | 33
12 | 311 | 33
13 | 312 | 33
14 | 313 | 33
15 | 314 | 33
16 | 315 | 33
17 | 316 | 33
18 | 317 | 33
19 | 318 | 33
20 | 319 | 33
21 | 320 | 33
22 | 321 | 33
23 | 322 | 33
24 | 323 | 33
25 | 324 | 33
26 | 325 | 33
27 | 326 | 33
28 | 327 | 33
29 | 328 | 33
30 | 329 | 33
31 | 330 | 33
32 | 331 | 33
33 | 332 | 33
34 | 333 | 33
35 | 334 | 33
36 | 335 | 33
37 | 336 | 33
38 | 337 | 33
39 | 338 | 33
40 | 339 | 33
41 | 340 | 33
42 | 341 | 33
43 | 342 | 33
44 | 1101 | 11
45 | 1102 | 11
46 | 1103 | 11
47 | 1104 | 11
48 | 1105 | 11
49 | 1106 | 11
50 | 1107 | 11
51 | 1108 | 11
52 | 1109 | 11
53 | 1110 | 11
54 | 1111 | 11
55 | 1112 | 11
56 | 1113 | 11
57 | 1114 | 11
58 | 1115 | 11
59 | 1116 | 11
60 | 1117 | 11
61 | 1118 | 11

## load
bus | p_mw | q_mvar | Network |  |  |  | Sbase =100MVA
100 | 0 | 0 | DN | 1101 | 0 | 1.9 | 0.39 | 0.3816 | 0.0774
301 | 0 | 0 | DN | 1102 | 0 | 1.5 | 0.3
302 | 0 | 0 | DN | 1103 | 0 | 0.28 | 0.06
303 | 0 | 0 | DN | 1104 |  | 0.32 | 0.06
304 | 0 | 0 | DN | 1105 |  | 3.31 | 0.67
305 | 0 | 0 | DN | 1106 |  | 1.93 | 0.39
306 | 0 | 0 | DN | 1107 |  | 18.4 | 3.74
307 | 0 | 0 | DN | 1108 |  | 1.9 | 0.39
308 | 0 | 0 | DN | 1109 |  | 0.06 | 0.01
309 | 0 | 0 | DN | 1110 |  | 0.06 | 0.01
310 | 0 | 0 | DN | 1111 |  | 0.55 | 0.11
311 | 0 | 0 | DN | 1112 |  | 0.04 | 0.01
312 | 0 | 0 | DN | 1113 |  | 0.77 | 0.15
313 | 0 | 0 | DN | 1114 |  | 2.7 | 0.55
314 | 0 | 0 | DN | 1115 |  | 2.85 | 0.58
315 | 0 | 0 | DN | 1116 |  | 0.8 | 0.16
316 | 0 | 0 | DN | 1117 |  | 0.21 | 0.04
317 | 0 | 0 | DN | 1118 |  | 0.58 | 0.12
318 | 0 | 0
319 | 0 | 0
320 | 0 | 0
321 | 0 | 0
322 | 0 | 0
323 | 0 | 0
324 | 0 | 0
325 | 0 | 0
326 | 0 | 0
327 | 0 | 0
328 | 0 | 0
329 | 0 | 0
330 | 0 | 0
331 | 0 | 0
332 | 0 | 0
333 | 0 | 0
334 | 0 | 0
335 | 0 | 0
336 | 0 | 0
337 | 0 | 0
338 | 0 | 0
339 | 0 | 0
340 | 0 | 0
341 | 0 | 0
342 | 0 | 0
1101 | 0.019 | 0.0039
1102 | 0.015 | 0.003
1103 | 0.0028 | 0.0006
1104 | 0.0032 | 0.0006
1105 | 0.0331 | 0.0067
1106 | 0.0193 | 0.0039
1107 | 0.184 | 0.0374
1108 | 0.019 | 0.0039
1109 | 0.0006 | 0.0001
1110 | 0.0006 | 0.0001
1111 | 0.0055 | 0.0011
1112 | 0.0004 | 0.0001
1113 | 0.0077 | 0.0015
1114 | 0.027 | 0.0055
1115 | 0.0285 | 0.0058
1116 | 0.008 | 0.0016
1117 | 0.0021 | 0.0004
1118 | 0.0058 | 0.0012

## sgen
bus | p_pu | Network
100 | 0 | TN

## edges
idx | from_bus | to_bus | R_pu | X_pu | B_pu | FlowMax
1 | 302 | 303 | 0 | 0.001 | 0 | 0.4 | 40 | [5 empty] | 1 | 2
2 | 302 | 327 | 0.213 | 0.284 | 0 | 0.2 | 20 | 25.4032 | 141.7998 |  |  |  | 1 | 3
3 | 302 | 331 | 0.091 | 0.121 | 0 | 0.2 | 20 | [5 empty] | 3 | 6
4 | 302 | 340 | 0.227 | 0.302 | 0 | 0.2 | 20 | [5 empty] | 3 | 4
5 | 302 | 341 | 0.104 | 0.199 | 0 | 0.25 | 25 | [5 empty] | 4 | 5
6 | 303 | 305 | 0.128 | 0.094 | 0 | 0.15 | 15 | [5 empty] | 6 | 7
7 | 303 | 339 | 0.1 | 0.225 | 0 | 0.25 | 25 | [5 empty] | 6 | 9
8 | 305 | 306 | 0 | 0.001 | 0 | 0.3 | 30 | [5 empty] | 7 | 8
9 | 305 | 307 | 0.056 | 0.041 | 0 | 0.15 | 15 | [5 empty] | 9 | 10
10 | 307 | 308 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.15 | 15 | [5 empty] | 9 | 12
11 | 307 | 309 | 0.507 | 0.374 | 0 | 0.15 | 15 | [5 empty] | 10 | 11
12 | 310 | 311 | 0.216 | 0.287 | 0 | 0.2 | 20 | [5 empty] | 12 | 13
13 | 311 | 312 | 0.03 | 0.026 | 0.002 | 0.2 | 20 | [5 empty] | 12 | 15
14 | 311 | 313 | 0.031 | 0.032 | 0.001 | 0.2 | 20 | [5 empty] | 13 | 14
15 | 311 | 314 | 0.517 | 0.376 | 0 | 0.15 | 15 | [5 empty] | 15 | 16
16 | 311 | 338 | 0.079 | 0.106 | 0 | 0.2 | 20 | [5 empty] | 15 | 66
17 | 314 | 315 | 0.009 | 0.007 | 0 | 0.15 | 15 | [5 empty] | 16 | 19
18 | 314 | 316 | 0.166 | 0.121 | 0 | 0.15 | 15 | [5 empty] | 16 | 17
19 | 316 | 301 | 0.228 | 0.227 | 0 | 0.15 | 15 | [5 empty] | 17 | 18
20 | 316 | 317 | 0 | 0.001 | 0 | 0.3 | 30 |  |  |  |  | 19 | 20
21 | 318 | 304 | 0.336 | 0.27 | 0.006 | 0.15 | 15 |  |  |  |  | 19 | 21
22 | 318 | 319 | 0 | 0.001 | 0 | 0.3 | 30 |  |  |  |  | 21 | 22
23 | 320 | 321 | 0 | 0.001 | 0 | 0.3 | 30 |  |  |  |  | 21 | 24
24 | 320 | 322 | 0.538 | 0.733 | 0 | 0.15 | 15 |  |  |  |  | 22 | 23
25 | 322 | 323 | 1.126 | 0.873 | 0.001 | 0.15 | 15 |  |  |  |  | 24 | 25
26 | 322 | 326 | 0.944 | 0.657 | 0 | 0.15 | 15 |  |  |  |  | 24 | 27
27 | 323 | 324 | 0.045 | 0.02 | 0 | 0.1 | 10 |  |  |  |  | 25 | 26
28 | 323 | 342 | 0.238 | 0.173 | 0 | 0.15 | 15 |  |  |  |  | 27 | 30
29 | 327 | 328 | 0.053 | 0.023 | 0 | 0.1 | 10 |  |  |  |  | 27 | 28
30 | 327 | 329 | 0.094 | 0.11 | 0.001 | 0.15 | 15 |  |  |  |  | 28 | 29
31 | 329 | 330 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0.15 | 15 |  |  |  |  | 30 | 31
32 | 329 | 337 | 0.083 | 0.083 | 0 | 0.15 | 15 |  |  |  |  | 30 | 33
33 | 331 | 332 | 0.113 | 0.1 | 0.002 | 0.15 | 15 |  |  |  |  | 31 | 32
34 | 332 | 333 | 0.153 | 0.203 | 0 | 0.2 | 20 |  |  |  |  | 33 | 36
35 | 334 | 333 | 0.149 | 0.108 | 0 | 0.15 | 15 |  |  |  |  | 33 | 34
36 | 335 | 334 | 0.4 | 0.291 | 0 | 0.15 | 15 |  |  |  |  | 34 | 35
37 | 335 | 336 | 0.401 | 0.292 | 0 | 0.15 | 15 |  |  |  |  | 36 | 37
38 | 337 | 335 | 0.088 | 0.088 | 0 | 0.15 | 15 |  |  |  |  | 36 | 39
39 | 338 | 318 | 0.026 | 0.016 | 0.001 | 0.15 | 15 |  |  |  |  | 37 | 38
40 | 339 | 310 | 0.098 | 0.221 | 0 | 0.25 | 25 |  |  |  |  | 39 | 40
41 | 340 | 311 | 0.216 | 0.287 | 0 | 0.2 | 20 |  |  |  |  | 39 | 42
42 | 341 | 311 | 0.208 | 0.398 | 0 | 0.25 | 25 |  |  |  |  | 40 | 41
43 | 342 | 325 | 0.226 | 0.164 | 0 | 0.15 | 15 |  |  |  |  | 42 | 43
44 | 100 | 302 | 0 | 0.125 | 0 | 0.6 | 30 |  |  |  |  | 42 | 45
45 | 301 | 1101 | 0.3813 | 2.9777 | 0 | 0.025 | 2.5
46 | 303 | 1102 | 0.5172 | 4.0186 | 0 | 0.02 | 2
47 | 304 | 321 | 0.0728 | 0.1039 | 0 | 0.15 | 15
48 | 306 | 1103 | 1.579 | 12.1204 | 0 | 0.005 | 0.5
49 | 308 | 1104 | 1.579 | 12.1204 | 0 | 0.005 | 0.5
50 | 309 | 1105 | 0.1514 | 1.6144 | 0 | 0.05 | 5
51 | 310 | 1106 | 0.0917 | 1.0553 | 0 | 0.1 | 10
52 | 312 | 1107 | 0.0343 | 0.8925 | 0 | 0.25 | 25
53 | 313 | 1107 | 0.0343 | 0.8925 | 0 | 0.25 | 25
54 | 315 | 1108 | 0.3837 | 2.9969 | 0 | 0.025 | 2.5
55 | 317 | 1109 | 2.7139 | 20.7808 | 0 | 0.005 | 0.5
56 | 319 | 1110 | 2.7139 | 20.7808 | 0 | 0.005 | 0.5
57 | 321 | 1111 | 0.7967 | 6.1753 | 0 | 0.01 | 1 |  | 58 | 322 | 1114 | 0.3837 | 2.9969 | 0 | 0.025
58 | 322 | 1114 | 0.19185 | 1.4985 | 0 | 0.05
59 | 324 | 1112 | 2.7139 | 20.7808 | 0 | 0.005 | 2.5
60 | 325 | 1113 | 0.7431 | 5.7596 | 0 | 0.01 | 0.5
61 | 326 | 1115 | 0.0944 | 1.0869 | 0 | 0.1 | 1
62 | 328 | 1116 | 0.7431 | 5.7596 | 0 | 0.01 | 10
63 | 330 | 1117 | 0.5795 | 4.4919 | 0 | 0.015 | 1
64 | 334 | 1118 | 1.0101 | 7.7911 | 0 | 0.01 | 1.5
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 58 | 322 | 1114 | 0.3837 | 2.9969 | 0 | 0.025
2.5
0.835

## Downward
Bus | PD | QD
100 | 40 | 0.6 | 1000 | 29 | 1000
336 | 40 | 0.15

## Upward
Bus | name | MinQ | MaxQ | PU |  | bidding-data-uk | Availability Price (£/MW/h) | Utilisation Price (£/MWh)
100 | 100 | 0 | 0.6 | 1150 | 60 | offered capacity | 170 | 1150 |  | 0.001
336 | 336 | 0 | 0.15 | 1150 | 15 | 0.05 | 170 | 1150
[12 empty] | 1000 | 1000 | 0 | 0.5 | 30 | 50 | 0.5
[9 empty] | 31 | 31 | 0.01 | 0.03 | 30
[9 empty] | 1000 | 1000 | 0 | 0.5 | 30

## gen
bus | p_mw | Qg | QRmax | QRmin
100 | 0 | 0 | 0.6 | -0.6
336 | 0 | 0 | 0.15 | -0.15

## ext_grid
| bus | vm_pu | va_degree
0 | 100 | 1 | 0